УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда».*

1.2. Адрес объекта: *188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 176.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: *3* этажа, *2342,8* кв. м

- часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); *25420* кв. м

1.4. Год постройки здания: *1975*, последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ*: капитальный ремонт* *2016 г.,*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» (ЛОГКУ «Сланцевский ДИ»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 176*

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (*государственная*, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, *региональная,* муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): *Комитет по социальной защите населения Ленинградской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.6*

**Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - *социальная защита*

2.2 Виды оказываемых услуг: *предоставление социальных услуг*

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *пожилые*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: вместимость - *122чел.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  м

3.2.2 время движения (пешком)  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ДУ* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ДУ* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И (Г,О, К),*  *ВНД-И (С)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-И (Г),* *ДУ-И (О, К)*  *ВНД-И (С)* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О, К)*  *ДП-И (Г)*  *ВНД-И (С)* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДУ-И (Г, О, К)*  *ВНД-И (С)* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДП-И (Г),*  *ВНД-И (О, С, К)* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДУ-И (К, О),*  *ДЧ-И (Г),*  *ВНД-И (С)* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДП-И (Г,О,К),*  *ВНД-И (С)* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан условно доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. временно недоступным , для инвалидов с нарушениями зрения.*

*Условная доступность объекта обеспечена наличием специалистов, умеющих оказать необходимую квалифицированную помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), на объекте ведутся ремонтные работы входе которых предусмотрена установка пандуса (на высоту входной площадки фото 4); лифта (фото 7,8),* *а так же рекомендовано выполнение следующих мероприятий-*

***Территория, прилегающая к зданию (участок):***

*установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.*

***Вход (входы) в здание:***

*При установке пандуса на высоту входной площадки главного входа* *(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); снизить высоту первой ступени наружной лестницы (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней;* *установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см. (внутренние входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (с уровня земли).*

***Путь (пути) движения внутри здания:***

*установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц* *(5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).*

***Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):***

*в залах оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); в жилых помещениях установить кнопку экстренной помощи.*

***Санитарно-гигиенические помещения:***

*оборудовать достаточное количество (в соответствии с планом посещения различных категорий МГН, зон целевого назначения объекта) санитарно-гигиенические помещений (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); ванные комнаты, душевые и гардеробные помещения и т.д. в соответствии с п. 5.3 СП 59.13330.2012.*

***Система информации на объекте:***

*на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт (текущий),*  *организационные мероприятия,* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *организационные мероприятия,* |
| 8 | Все зоны и участки | *ремонт (текущий, капитальный),*  *организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДП-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» ноября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «17» ноября 2015 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.